## Indice
Boletín mensual
Septiembre 2018
Red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

## T1
Boletín mensual
Septiembre 2018
Red de transporte
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21729.689 | 19068.9813 | 1808.404 | 1431.07 | 44038.1443
| Líneas aéreas (km) | 21612.699 | 18279.8213 | 1089.237 | 1147.36 | 42129.1173
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 539.995 | 30 | 834.845
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 553.16 | 179.172 | 253.71 | 1074.182
| Subestaciones (posiciones) | 1499 | 3170 | 577 | 546 | 5792
| Transformación (MVA) | 80490.48 | 613 | 3273 | 3060 | 87436.48
| Número de unidades | 153 | 2 | 35 | 25 | 215
| Reactancias (MVAr) | 9050 | 3414 | 373 | 9 | 12846
| Número de unidades | 62 | 54 | 17 | 1 | 134
| Condensadores (MVAr) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 1300
| Número de unidades | 2 | 11 | 0 | 0 | 13
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T2
Boletín mensual
Septiembre 2018
Red de transporte
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte
(%)
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## T3
Boletín mensual
Septiembre 2018
Red de transporte
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) |  | Septiembre 2018 | Acumulado anual
Peninsular
| Energía no suministrada (MWh) | 0.38 | 207.96
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.00079 | 0.427
Baleares
| Energía no suministrada (MWh) | 0.7 | 33.81
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0.052 | 2.788
Canarias
| Energía no suministrada (MWh) | 0 | 7.91
| Tiempo de interrupción medio (minutos) | 0 | 0.207
Datos provisionales pendientes de auditoría.

## Data 1
Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | Península | Islas Baleares | Islas Canarias
S | 97.92 | 99.09 | 98.3
O | 97.12 | 96.24 | 98.38
N | 97.52 | 97.06 | 97.66
D | 99.21 | 97.34 | 98.28
E | 99.73 | 98.89 | 98.95
F | 98.86 | 98.25 | 98.55
M | 98.7 | 98.01 | 98.66
A | 97.89 | 94.13 | 98.52
M | 97.53 | 95.84 | 98.76
J | 97.92 | 97.61 | 98.1
J | 98.48 | 99.32 | 97.79
A | 98.21 | 98.61 | 97.58
S | 96.97 | 98.17 | 97.39