## Indice
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Baleares
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada Islas Canarias
| • | Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Abril 2024 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 24/23 | GWh | % 24/23 | GWh | % 24/23
| Variación mensual | 430.9091 | 6.1948 | 1711.7132 | 0.48847 | 6010.6889 | 0.09767
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.382 |  | -0.249 |  | -0.165
| Temperatura (2) |  | 0.795 |  | -3.23 |  | -0.043
| Demanda corregida |  | 5.018 |  | 3.967 |  | 0.306
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## SN2
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Abril 2024 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 24/23 | GWh | % 24/23 | GWh | % 24/23
| Variación mensual | 704.8205 | 4.2648 | 2861.5907 | 3.7039 | 8855.0476 | 3.6017
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 1.193 |  | 0.115 |  | 0.054
| Temperatura (2) |  | 0.041 |  | -0.171 |  | 0.198
| Demanda corregida |  | 3.031 |  | 3.76 |  | 3.35
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

## Mozart Reports (hidden)
5 | 5861ffa24c674bff80313a04e574fde7
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="1cd74fe626db4be0a2fcb96304e1ba6d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Mes del informe" id="6B81E4A345D0B50062DA74B86812DB5B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Mes del informe" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="05/16/2024 07:18:14" si="2.000000017c8c25b207d7a4bde0992394071a7894bb667d3e29f79d3e275c21bea172d4db46a0c7cf9ff974f9982cd1f3d7118074d941cbc4e3f04bdb301c8bb837fddc4d51666f6b0d3aa02ab696d7ea6435ab8e7e87e4267860b969fbb031bfc30fb52503e43b09f782d157a2546ee20a72f960b904f0522a6f441ad34f98002303f9b1ffecbf4dc51be76e7f7a425f484b202857ac38430edbd32eb8f897e4fc03.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_6*_session*-lat*_1.000000017d6d888920aeca6214b72912abb7aa8fbc6025e00cf2a5f71d680f598b80f24ffc723c19bca866342018ccd2b38a736c270ecc6a.00000001fa8c608ba7751bdb838ce1be5bed3622bc6025e02c139048326849ef448dd51a0ea4b7d58b897d30318a6085667239fde9cdff7d.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000145a5a96a53c1cd414840cc32f6ab91aac911585aa6ee9b2195362df0e169c905e2d8e4ff.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000011de1e22b9823b21e223751b5480b326bc911585ac686238e2ca48e5a03e6197c3268112a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="6FC0753E11EF135481490080EFA50606" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="0" nrr="87" nrc="0"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="0" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:1:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="2:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="0:0:0:0" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="2:3:1:0" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="51b9243dd4a64af3bc085fad164b8a9f" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" id="0CD2FE5A4DC94A40A112BF8B59A83511" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="05/16/2024 07:25:54" si="2.000000017c8c25b207d7a4bde0992394071a7894bb667d3e29f79d3e275c21bea172d4db46a0c7cf9ff974f9982cd1f3d7118074d941cbc4e3f04bdb301c8bb837fddc4d51666f6b0d3aa02ab696d7ea6435ab8e7e87e4267860b969fbb031bfc30fb52503e43b09f782d157a2546ee20a72f960b904f0522a6f441ad34f98002303f9b1ffecbf4dc51be76e7f7a425f484b202857ac38430edbd32eb8f897e4fc03.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_6*_session*-lat*_1.000000017d6d888920aeca6214b72912abb7aa8fbc6025e00cf2a5f71d680f598b80f24ffc723c19bca866342018ccd2b38a736c270ecc6a.00000001fa8c608ba7751bdb838ce1be5bed3622bc6025e02c139048326849ef448dd51a0ea4b7d58b897d30318a6085667239fde9cdff7d.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000145a5a96a53c1cd414840cc32f6ab91aac911585aa6ee9b2195362df0e169c905e2d8e4ff.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000011de1e22b9823b21e223751b5480b326bc911585ac686238e2ca48e5a03e6197c3268112a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="F8B7BF6E11EF135481490080EF05C503" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="17" cols="32" nrr="1547" nrc="2912"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="17" cfetch="32" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="21" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:17:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:32" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:17:32" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="69137ec50e134071a0874318e64c6117" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" id="DC9C734C4A624A40A9D87789D6F66867" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="0" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="05/16/2024 07:43:40" si="2.000000017c8c25b207d7a4bde0992394071a7894bb667d3e29f79d3e275c21bea172d4db46a0c7cf9ff974f9982cd1f3d7118074d941cbc4e3f04bdb301c8bb837fddc4d51666f6b0d3aa02ab696d7ea6435ab8e7e87e4267860b969fbb031bfc30fb52503e43b09f782d157a2546ee20a72f960b904f0522a6f441ad34f98002303f9b1ffecbf4dc51be76e7f7a425f484b202857ac38430edbd32eb8f897e4fc03.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_6*_session*-lat*_1.000000017d6d888920aeca6214b72912abb7aa8fbc6025e00cf2a5f71d680f598b80f24ffc723c19bca866342018ccd2b38a736c270ecc6a.00000001fa8c608ba7751bdb838ce1be5bed3622bc6025e02c139048326849ef448dd51a0ea4b7d58b897d30318a6085667239fde9cdff7d.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.0000000145a5a96a53c1cd414840cc32f6ab91aac911585aa6ee9b2195362df0e169c905e2d8e4ff.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000011de1e22b9823b21e223751b5480b326bc911585ac686238e2ca48e5a03e6197c3268112a.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="0862B53E11EF135781490080EF75A402" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="29" cols="19" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="26" cols="17" nrr="2249" nrc="1712"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="26" cfetch="17" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="29" cols="19" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:26:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:17" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:26:17" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="46be085985a64833bb3aeeff779c845d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="05/16/2024 10:04:48" si="2.000000015c22684abc2a95b4189a5893e386dfbae98dd2b298bd352a3cc838c9ae6e96b05149e12ebeea2e0704358ffac7fd1e2b3a4f9724e579342f771d0d8b45cf0133da846dfa9a6815717e5635fadebe721d75d94a3c647774c6192278ebbb99a267f4988c9e25965f52dab65b9931d48d253a76a822982f2283573ef1c0f52b59141a5a57bea1c3a41ffdac13161611259919509b1d7a602ba9ab5b31c13d68.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_6*_session*-lat*_1.0000000113552290f6332e27624c2a9893d9c5a3bc6025e018aeed2890811a37b9b1b502a4eb588c8122bdde1ac48b07d79bb96f1df7674b.0000000188fbade2b72f13fd4ba4c9aaa246e482bc6025e0e0a637a1c979c8b940ec95a2002bc9f8f4c212418d8bd327b410e786f9a76df5.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001411624a68184778799f00fb32afd2256c911585a22d8e8ceaeec9a67a9194b9a547b6a28.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001e589f69000db8f1b4daeb89ceeb97775c911585adb7e5b7d666eeb3234ec53dc8a4b7ab5.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="B0BD943811EF136B81490080EF556605" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="117" nrc="840"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A149" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="54366d04b22743eeb2dce8e8ff3e5594" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\sevpenma\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr64b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="05/16/2024 10:05:22" si="2.000000015c22684abc2a95b4189a5893e386dfbae98dd2b298bd352a3cc838c9ae6e96b05149e12ebeea2e0704358ffac7fd1e2b3a4f9724e579342f771d0d8b45cf0133da846dfa9a6815717e5635fadebe721d75d94a3c647774c6192278ebbb99a267f4988c9e25965f52dab65b9931d48d253a76a822982f2283573ef1c0f52b59141a5a57bea1c3a41ffdac13161611259919509b1d7a602ba9ab5b31c13d68.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_6*_session*-lat*_1.0000000113552290f6332e27624c2a9893d9c5a3bc6025e018aeed2890811a37b9b1b502a4eb588c8122bdde1ac48b07d79bb96f1df7674b.0000000188fbade2b72f13fd4ba4c9aaa246e482bc6025e0e0a637a1c979c8b940ec95a2002bc9f8f4c212418d8bd327b410e786f9a76df5.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.00000001411624a68184778799f00fb32afd2256c911585a22d8e8ceaeec9a67a9194b9a547b6a28.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.00000001e589f69000db8f1b4daeb89ceeb97775c911585adb7e5b7d666eeb3234ec53dc8a4b7ab5.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="C61DD02311EF136B81490080EF95E606" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="73" nrc="888"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A155" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>

## SN3
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | % 24/23 | GWh | % 24/23 | GWh | % 24/23 | GWh | % 24/23
| Hidráulica | - | - | 0.25841 | -6.3088 | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 1.2945 | -17.7197 | - | - | - | -
| Eólica | 0 | - | 94.6713 | -8.7806 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 44.5204 | 14.4593 | 35.8381 | 19.1308 | - | - | 0.007371 | -7.0257
| Otras renovables (2) | 0.015544 | -84.0816 | 0.26425 | -58.1193 | - | - | - | -
| Residuos renovables | 11.3234 | 6.2499 | - | - | - | - | 0.51812 | -1.1472
| Generación renovable | 55.8593 | 12.2156 | 132.3266 | -2.9488 | - | - | 0.52549 | -1.2348
| Carbón | -0.93922 | - | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 18.2124 | 155.2746 | 143.996 | -3.902 | 14.3398 | 4.0912 | 13.7385 | 2.4995
| Turbina de gas | 29.4988 | 0.19085 | 15.018 | -28.7987 | 0.020205 | 323.4074 | 0.002914 | 74.91
| Turbina de vapor | - | - | 98.2852 | 10.2285 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 47.7112 | 30.4404 | 257.2992 | -1.0769 | 14.36 | 4.2017 | 13.7414 | 2.5085
| Ciclo combinado (3) | 205.6825 | -0.98958 | 315.1947 | 12.7533 | - | - | - | -
| Cogeneración | 1.9095 | -46.9051 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 11.3234 | 6.2499 | - | - | - | - | 0.51812 | -1.1472
| Generación no renovable | 265.6874 | 2.9954 | 572.4939 | 6.0874 | 14.36 | 4.2017 | 14.2595 | 2.3709
| Enlace Península-Baleares (4) | 109.3624 | 11.5562 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 430.9091 | 6.1948 | 704.8205 | 4.2648 | 14.36 | 4.2017 | 14.785 | 2.2383
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye biogás y biomasa.
(3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(4) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Baleares
Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel y turbina de gas
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## SN6
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada Islas Canarias
Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Abril 2024
Sistemas no peninsulares
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.

## Dat_01
Mes | Último día mes
Abril 2024 | 30/04/2024
Mes | Abril 2024
Sistema Eléctrico | Ceuta | [7 empty] | Melilla | [7 empty] | Baleares | [7 empty] | Canarias
Indicadores | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil
Balance
Hidráulica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 258.407 | 275.807 | -6.309% | 1112.656 | 1095.717 | 1.546% | 3463.836 | 1.522%
Carbón | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | -939.218 | -608.66 | 54.31% | -3018.317 | -2561.691 | 17.83% | 60035.406 | -23.59% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Motores diesel | 14339.791 | 13776.183 | 4.091% | 60189.722 | 61482.032 | -2.102% | 184711.634 | -3.488% | 13738.512 | 13403.493 | 2.499% | 57890.013 | 57034.129 | 1.501% | 191955.833 | 4.921% | 18212.437 | 7134.449 | 155.3% | 33761.035 | 33380.397 | 1.14% | 251792.633 | -18.87% | 143995.976 | 149855.777 | -3.91% | 614415.406 | 592063.934 | 3.775% | 1905213.016 | 6.606%
Turbina de gas | 20.205 | 4.772 | 323.4% | 110.74 | 27.733 | 299.3% | 336.246 | -27.34% | 2.914 | 1.666 | 74.91% | 8.851 | 9.308 | -4.91% | 43.679 | -14.64% | 29498.771 | 29442.58 | 0.1908% | 103389.862 | 145689.027 | -29.03% | 455874.759 | -5.377% | 15018.001 | 21092.299 | -28.8% | 89131.622 | 79656.361 | 11.9% | 265447.489 | 2.744%
Turbina de vapor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 98285.223 | 89164.951 | 10.23% | 432885.523 | 428926.631 | 0.923% | 1221608.888 | 1.966%
Ciclo combinado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 205682.474 | 207738.203 | -0.9896% | 881742.645 | 927862.255 | -4.971% | 3025112.015 | -16.58% | 315194.745 | 279543.666 | 12.75% | 1252726.699 | 1133127.055 | 10.55% | 3816317.295 | 8.002%
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | -100% | 0 | -12.927 | -100% | 0 | -50.497 | -100% | -15.491 | -86.67%
Hidroeólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1294.547 | 1573.337 | -17.72% | 4966.462 | 5624.627 | -11.7% | 16818.607 | -23.67%
Eólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 127.345 | -100% | 0 | 726.665 | -100% | 541.405 | -53.08% | 94671.288 | 103784.149 | -8.781% | 345900.543 | 410682.337 | -15.77% | 1261065.538 | -10.22%
Solar fotovoltaica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.371 | 7.928 | -7.026% | 21.602 | 24.171 | -10.63% | 73.958 | -0.7502% | 44520.406 | 38896.29 | 14.46% | 144540.095 | 115739.046 | 24.88% | 417733.332 | 31.88% | 35838.097 | 30082.971 | 19.13% | 118609.617 | 105396.218 | 12.54% | 359182.8 | 8.346%
Otras renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.544 | 97.648 | -84.08% | 199.297 | 525.198 | -62.05% | 1237.204 | -9.231% | 264.247 | 630.952 | -58.12% | 1842.216 | 2864.6 | -35.69% | 5945.574 | -31.51%
Cogeneración | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1909.541 | 3596.471 | -46.91% | 13071.426 | 13145.884 | -0.5664% | 36891.007 | 35.97% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 518.1155 | 524.1285 | -1.147% | 1972.855 | 1876.665 | 5.126% | 5509.965 | -6.979% | 11323.399 | 10657.33 | 6.25% | 40246.382 | 37486.9225 | 7.361% | 135894.46 | -1.359% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 518.1155 | 524.1285 | -1.147% | 1972.855 | 1876.665 | 5.126% | 5509.965 | -6.979% | 11323.399 | 10657.33 | 6.25% | 40246.382 | 37486.9225 | 7.361% | 135894.46 | -1.359% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generación | 14359.996 | 13780.955 | 4.202% | 60300.462 | 61509.765 | -1.966% | 185047.88 | -3.546% | 14785.028 | 14461.344 | 2.238% | 61866.176 | 60820.938 | 1.719% | 203093.4 | 4.191% | 321546.753 | 307738.986 | 4.487% | 1254178.807 | 1309480.626 | -4.223% | 4521006.681 | -11.89% | 704820.531 | 675990.982 | 4.265% | 2861590.744 | 2759386.983 | 3.704% | 8855047.552 | 3.602%
Enlace Península-Baleares | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 109362.35 | 98033.414 | 11.56% | 457534.433 | 393912.115 | 16.15% | 1489682.248 | 70.51% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Demanda transporte (b.c.) | 14359.996 | 13780.955 | 4.202% | 60300.462 | 61509.765 | -1.966% | 185047.88 | -3.546% | 14785.028 | 14461.344 | 2.238% | 61866.176 | 60820.938 | 1.719% | 203093.4 | 4.191% | 430909.103 | 405772.4 | 6.195% | 1711713.24 | 1703392.741 | 0.4885% | 6010688.929 | 0.09767% | 704820.531 | 675990.982 | 4.265% | 2861590.744 | 2759386.983 | 3.704% | 8855047.552 | 3.602%
[17 empty] | 18212.437 | 7134.449 | 155.2746
Demanda No Peninsular | 1164874.658 | 1110005.681 | 4.9431 | [13 empty] | 25.38% | 24.16%
Mes | Abril 2024
Indicadores | Potencia Instalada UFI (MW)
Sistema Eléctrico | Baleares | Canarias
Balance
Hidráulica |  | 1.52
Carbón | 241.2
Motores diesel | 139.4 | 487.64
Turbina de gas | 603.1 | 520.75
Turbina de vapor |  | 482.64
Ciclo combinado | 822.9 | 865.4
Generación auxiliar
Hidroeólica |  | 11.32
Eólica | 3.5675 | 644.7
Solar fotovoltaica | 333.3144 | 244.8039
Otras renovables | 2.13 | 7.436
Cogeneración | 11.523 | 38.2
Residuos renovables | 37.4
Residuos no renovables | 37.4
Generación | 2231.9349 | 3304.4099
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | % |  |  |  | MW | %
Carbón | 241.2 | 10.8068 |  |  | Motores diésel | 487.64 | 14.7572
Motores diésel | 139.4 | 6.2457 |  |  | Turbina de gas | 520.75 | 15.7592
Turbina de gas | 603.1 | 27.0214 |  |  | Turbina de vapor | 482.64 | 14.6059
Ciclo combinado | 822.9 | 36.8694 |  |  | Ciclo combinado | 865.4 | 26.1892
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 38.2 | 1.156
Cogeneración | 11.523 | 0.51628 |  |  | Hidráulica | 1.52 | 0.045999
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6757 |  |  | Hidroeólica | 11.32 | 0.34257
Residuos renovables | 37.4 | 1.6757 |  |  | Eólica | 644.7 | 19.5103
Eólica | 3.5675 | 0.15984 |  |  | Solar fotovoltaica | 244.8039 | 7.4084
Solar fotovoltaica | 333.3144 | 14.9339 |  |  | Otras renovables | 7.436 | 0.22503
Otras renovables | 2.13 | 0.095433 |  |  | Total | 3304.4099 | 100
Total | 2231.9349 | 100
Cobertura de la demanda mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Cobertura de la demanda mensual. Islas Canarias
| % | MWh |  |  |  | %
Carbón | 0 | 0 | 0 |  | Motores diésel | 20.4302
Motores diésel | 4.2173 | 18212.437 | 5.6475 |  | Turbina de gas | 2.1308
Turbina de gas | 6.8308 | 29498.771 | 9.1473 |  | Turbina de vapor | 13.9447
Ciclo combinado | 47.6284 | 205682.474 | 63.7803 |  | Ciclo combinado | 44.7199
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 0
Cogeneración | 0.44218 | 1909.541 | 0.59213 |  | Hidráulica | 0.036663
Residuos no renovables | 2.6221 | 11323.399 | 3.5113 |  | Hidroeólica | 0.18367
Residuos renovables | 2.6221 | 11323.399 | 3.5113 |  | Eólica | 13.432
Eólica | 0 | 0 | 0 |  | Solar fotovoltaica | 5.0847
Solar fotovoltaica | 10.3093 | 44520.406 | 13.8054 |  | Otras renovables | 0.037491
Otras renovables | 0.0035994 | 15.544 | 0.0048201 |  | Total | 100
Enlace Península-Baleares | 25.3243 | 109362.35
Total | 100 | 431848.321
| Indicadores | GWh
| Mes | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024 | Mayo 2024
Sistema Eléctrico | Balance
Baleares | Carbón | -0.72772 | -0.70697 | -0.51834 | -0.60866 | -0.83297 | 3.18 | 54.9254 | 9.0232 | -0.82338 | -0.82725 | -0.89543 | -0.69586 | -0.70605 | -0.66276 | -0.71028 | -0.93922 | 9.4789
| Motores diesel | 5.0179 | 15.0087 | 6.2193 | 7.1344 | 12.707 | 20.7551 | 57.6184 | 64.9245 | 32.7826 | 16.9798 | 5.9975 | 6.2666 | 5.2893 | 4.8235 | 5.4358 | 18.2124 | 5.2718
| Turbina de gas | 49.3851 | 32.3284 | 34.5329 | 29.4426 | 35.2181 | 56.4492 | 67.0643 | 53.4152 | 49.2717 | 44.2743 | 24.1876 | 22.6045 | 25.1543 | 23.7983 | 24.9386 | 29.4988 | 11.9293
| Ciclo combinado | 236.3341 | 250.5075 | 233.2824 | 207.7382 | 231.4755 | 269.5501 | 316.355 | 324.377 | 296.3229 | 247.1127 | 224.2612 | 233.9149 | 244.0203 | 218.4914 | 213.5485 | 205.6825 | 111.1457
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.21573 | 0.18324 | 0.20035 | 0.12735 | 0.24965 | 0.05618 | 0.11857 | 0.097921 | 0 | 0.01036 | 0.008728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar fotovoltaica | 18.5399 | 22.4934 | 35.8095 | 38.8963 | 34.4592 | 37.2857 | 41.5374 | 44.65 | 34.8507 | 32.8888 | 24.8847 | 22.6367 | 23.9701 | 30.7445 | 45.3051 | 44.5204 | 30.2814
| Otras renovables | 0.10335 | 0.15285 | 0.17135 | 0.097648 | 0.14441 | 0.14007 | 0.10229 | 0.092055 | 0.14128 | 0.14802 | 0.14354 | 0.12626 | 0.10422 | 0.03953 | 0.040002 | 0.015544 | 0.006167
| Cogeneración | 3.0384 | 2.9847 | 3.5263 | 3.5965 | 3.4631 | 3.7329 | 3.1796 | 3.6746 | 2.9952 | 1.6211 | 1.9966 | 3.1565 | 3.937 | 3.7397 | 3.4851 | 1.9095 | 1.7248
| Residuos renovables | 7.3618 | 9.8299 | 9.6379 | 10.6573 | 12.2286 | 15.5977 | 12.5412 | 14.6831 | 9.9341 | 10.8614 | 10.8102 | 8.9918 | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 5.8888
| Residuos no renovables | 7.3618 | 9.8299 | 9.6379 | 10.6573 | 12.2286 | 15.5977 | 12.5412 | 14.6831 | 9.9341 | 10.8614 | 10.8102 | 8.9918 | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 5.8888
| Generación | 326.6305 | 342.6116 | 332.4995 | 307.739 | 341.3411 | 422.3446 | 565.9833 | 529.6208 | 435.4093 | 363.9306 | 302.2048 | 305.9932 | 322.7392 | 292.1912 | 317.7016 | 321.5468 | 181.6159
| Enlace Península-Baleares | 123.9501 | 89.7343 | 82.1943 | 98.0334 | 118.7624 | 124.3501 | 168.5478 | 175.0093 | 130.8547 | 131.4475 | 70.7357 | 112.4403 | 122.7603 | 114.7441 | 110.6677 | 109.3624 | 60.69
| Demanda transporte (b.c.) | 450.5806 | 432.3459 | 414.6938 | 405.7724 | 460.1035 | 546.6948 | 734.5312 | 704.6301 | 566.264 | 495.3781 | 372.9405 | 418.4335 | 445.4995 | 406.9353 | 428.3693 | 430.9091 | 242.306
Canarias | Hidráulica | 0.27498 | 0.25443 | 0.29051 | 0.27581 | 0.29761 | 0.28354 | 0.30187 | 0.28954 | 0.28924 | 0.30333 | 0.28045 | 0.3056 | 0.29624 | 0.28508 | 0.27292 | 0.25841 | 0
| Motores diesel | 149.6666 | 151.179 | 141.3626 | 149.8558 | 152.6727 | 159.4279 | 147.3713 | 158.1382 | 154.7696 | 179.17 | 168.2122 | 171.0357 | 166.7771 | 147.5898 | 156.0525 | 143.996 | 72.3108
| Turbina de gas | 14.7605 | 26.9905 | 16.8131 | 21.0923 | 23.4676 | 20.9976 | 15.3797 | 16.7952 | 18.1884 | 30.7078 | 24.3319 | 26.4476 | 28.032 | 23.3014 | 22.7802 | 15.018 | 4.478
| Turbina de vapor | 118.0304 | 118.052 | 103.6792 | 89.165 | 84.8809 | 84.9054 | 101.0658 | 105.3161 | 105.5109 | 119.6777 | 90.9163 | 96.4501 | 118.3645 | 100.1869 | 116.0489 | 98.2852 | 50.2641
| Ciclo combinado | 279.4188 | 289.3331 | 284.8314 | 279.5437 | 275.341 | 351.4592 | 250.5211 | 306.9311 | 329.6508 | 385.3742 | 320.6078 | 343.7054 | 348.6082 | 282.9567 | 305.967 | 315.1947 | 130.584
| Generación auxiliar | -0.013848 | -0.009969 | -0.013753 | -0.012927 | -0.013481 | -0.00201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hidroeólica | 1.6495 | 0.82934 | 1.5724 | 1.5733 | 2.0672 | 0.80874 | 2.7591 | 2.6998 | 1.315 | 0.44324 | 1.09 | 0.66913 | 0.66808 | 1.4147 | 1.5892 | 1.2945 | 1.9142
| Eólica | 132.7282 | 42.6705 | 131.4995 | 103.7841 | 131.9284 | 64.3745 | 209.6015 | 178.4054 | 103.2558 | 57.7604 | 99.2306 | 70.6084 | 53.1952 | 108.7518 | 89.2822 | 94.6713 | 96.1172
| Solar fotovoltaica | 22.1215 | 20.3829 | 32.8089 | 30.083 | 30.7993 | 30.7931 | 35.1789 | 33.7077 | 31.4073 | 29.9063 | 25.0977 | 23.6829 | 24.559 | 26.3065 | 31.906 | 35.8381 | 16.7058
| Otras renovables | 0.78413 | 0.71109 | 0.73843 | 0.63095 | 0.65056 | 0.66513 | 0.64607 | 0.37483 | 0.37212 | 0.52473 | 0.42454 | 0.44538 | 0.50013 | 0.49944 | 0.57839 | 0.26425 | 0
| Generación | 719.4207 | 650.393 | 713.5824 | 675.991 | 702.0919 | 713.7132 | 762.8253 | 802.6579 | 744.7592 | 803.8676 | 730.1915 | 733.3503 | 741.0005 | 691.2924 | 724.4773 | 704.8205 | 372.3741
| Demanda transporte (b.c.) | 719.4207 | 650.393 | 713.5824 | 675.991 | 702.0919 | 713.7132 | 762.8253 | 802.6579 | 744.7592 | 803.8676 | 730.1915 | 733.3503 | 741.0005 | 691.2924 | 724.4773 | 704.8205 | 372.3741
| Últimos 13 meses | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | Abril 2024
|  | abr.-23 | may.-23 | jun.-23 | jul.-23 | ago.-23 | sep.-23 | oct.-23 | nov.-23 | dic.-23 | ene.-24 | feb.-24 | mar.-24 | abr.-24
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | Carbón | -0.60866 | -0.83297 | 3.18 | 54.9254 | 9.0232 | -0.82338 | -0.82725 | -0.89543 | -0.69586 | -0.70605 | -0.66276 | -0.71028 | -0.93922
| Motores diésel | 7.1344 | 12.707 | 20.7551 | 57.6184 | 64.9245 | 32.7826 | 16.9798 | 5.9975 | 6.2666 | 5.2893 | 4.8235 | 5.4358 | 18.2124
| Turbina de gas | 29.4426 | 35.2181 | 56.4492 | 67.0643 | 53.4152 | 49.2717 | 44.2743 | 24.1876 | 22.6045 | 25.1543 | 23.7983 | 24.9386 | 29.4988
| Ciclo combinado (2) | 207.7382 | 231.4755 | 269.5501 | 316.355 | 324.377 | 296.3229 | 247.1127 | 224.2612 | 233.9149 | 244.0203 | 218.4914 | 213.5485 | 205.6825
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0.12735 | 0.24965 | 0.05618 | 0.11857 | 0.097921 | 0 | 0.01036 | 0.008728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar fotovoltaica | 38.8963 | 34.4592 | 37.2857 | 41.5374 | 44.65 | 34.8507 | 32.8888 | 24.8847 | 22.6367 | 23.9701 | 30.7445 | 45.3051 | 44.5204
| Otras renovables | 0.097648 | 0.14441 | 0.14007 | 0.10229 | 0.092055 | 0.14128 | 0.14802 | 0.14354 | 0.12626 | 0.10422 | 0.03953 | 0.040002 | 0.015544
| Cogeneración | 3.5965 | 3.4631 | 3.7329 | 3.1796 | 3.6746 | 2.9952 | 1.6211 | 1.9966 | 3.1565 | 3.937 | 3.7397 | 3.4851 | 1.9095
| Residuos no renovables | 10.6573 | 12.2286 | 15.5977 | 12.5412 | 14.6831 | 9.9341 | 10.8614 | 10.8102 | 8.9918 | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234
| Residuos renovables | 10.6573 | 12.2286 | 15.5977 | 12.5412 | 14.6831 | 9.9341 | 10.8614 | 10.8102 | 8.9918 | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234
| Generación | 307.739 | 341.3411 | 422.3446 | 565.9833 | 529.6208 | 435.4093 | 363.9306 | 302.2048 | 305.9932 | 322.7392 | 292.1912 | 317.7016 | 321.5468
| Enlace Península-Baleares | 98.0334 | 118.7624 | 124.3501 | 168.5478 | 175.0093 | 130.8547 | 131.4475 | 70.7357 | 112.4403 | 122.7603 | 114.7441 | 110.6677 | 109.3624
| Demanda (b.c.) | 405.7724 | 460.1035 | 546.6948 | 734.5312 | 704.6301 | 566.264 | 495.3781 | 372.9405 | 418.4335 | 445.4995 | 406.9353 | 428.3693 | 430.9091
| Fuel/gas (1) | 36.577 | 47.9251 | 77.2044 | 124.6827 | 118.3398 | 82.0543 | 61.2541 | 30.1851 | 28.871 | 30.4436 | 28.6218 | 30.3743 | 47.7112
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | Últimos 13 meses | abr.-23 | may.-23 | jun.-23 | jul.-23 | ago.-23 | sep.-23 | oct.-23 | nov.-23 | dic.-23 | ene.-24 | feb.-24 | mar.-24 | abr.-24
| Hidráulica | 0.27581 | 0.29761 | 0.28354 | 0.30187 | 0.28954 | 0.28924 | 0.30333 | 0.28045 | 0.3056 | 0.29624 | 0.28508 | 0.27292 | 0.25841
| Motores diésel | 149.8428 | 152.6592 | 159.4259 | 147.3713 | 158.1382 | 154.7696 | 179.17 | 168.2122 | 171.0357 | 166.7771 | 147.5898 | 156.0525 | 143.996
| Turbina de gas | 21.0923 | 23.4676 | 20.9976 | 15.3797 | 16.7952 | 18.1884 | 30.7078 | 24.3319 | 26.4476 | 28.032 | 23.3014 | 22.7802 | 15.018
| Turbina de vapor | 89.165 | 84.8809 | 84.9054 | 101.0658 | 105.3161 | 105.5109 | 119.6777 | 90.9163 | 96.4501 | 118.3645 | 100.1869 | 116.0489 | 98.2852
| Ciclo combinado (2) | 279.5437 | 275.341 | 351.4592 | 250.5211 | 306.9311 | 329.6508 | 385.3742 | 320.6078 | 343.7054 | 348.6082 | 282.9567 | 305.967 | 315.1947
| Hidroeólica | 1.5733 | 2.0672 | 0.80874 | 2.7591 | 2.6998 | 1.315 | 0.44324 | 1.09 | 0.66913 | 0.66808 | 1.4147 | 1.5892 | 1.2945
| Eólica | 103.7841 | 131.9284 | 64.3745 | 209.6015 | 178.4054 | 103.2558 | 57.7604 | 99.2306 | 70.6084 | 53.1952 | 108.7518 | 89.2822 | 94.6713
| Solar fotovoltaica | 30.083 | 30.7993 | 30.7931 | 35.1789 | 33.7077 | 31.4073 | 29.9063 | 25.0977 | 23.6829 | 24.559 | 26.3065 | 31.906 | 35.8381
| Otras renovables | 0.63095 | 0.65056 | 0.66513 | 0.64607 | 0.37483 | 0.37212 | 0.52473 | 0.42454 | 0.44538 | 0.50013 | 0.49944 | 0.57839 | 0.26425
| Demanda (b.c.) | 675.991 | 702.0919 | 713.7132 | 762.8253 | 802.6579 | 744.7592 | 803.8676 | 730.1915 | 733.3503 | 741.0005 | 691.2924 | 724.4773 | 704.8205
| Fuel/gas (1) | 260.1001 | 261.0078 | 265.3289 | 263.8168 | 280.2495 | 278.469 | 329.5555 | 283.4604 | 293.9334 | 313.1736 | 271.0781 | 294.8817 | 257.2992
| Sistema Eléctrico | Baleares
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Abril 2024 | 30/04/2024 | 6.195% | 0.382% | 0.795% | 5.018% | 0.488% | -0.249% | -3.23% | 3.967% | 0.098% | -0.165% | -0.043% | 0.306%
| Sistema Eléctrico | Canarias
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Abril 2024 | 30/04/2024 | 4.265% | 1.193% | 0.041% | 3.031% | 3.704% | 0.115% | -0.171% | 3.76% | 3.602% | 0.054% | 0.198% | 3.35%
Formulas:
Canarias = TEXT(EDATE([Febrero 2023],-1),"mmmm aaaa")
Febrero 2023 = TEXT(EDATE([Marzo 2023],-1),"mmmm aaaa")
Diciembre 2023 = TEXT(EDATE([Enero 2024],-1),"mmmm aaaa")