## Indice
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares
| • | Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias
| • | Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares
| • | Estructura de potencia instalada de generación Islas Baleares
| • | Estructura de generación mensual Islas Baleares
| • | Evolución de la estructura de generación de las Islas Baleares
| • | Estructura de potencia instalada de generación Islas Canarias
| • | Estructura de generación mensual Islas Canarias
| • | Evolución de la estructura de generación de las Islas Canarias

## SN1
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares |  | Febrero 2025 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24
| Variación mensual | 422.7957 | 3.0989 | 881.5784 | 2.5804 | 6085.1337 | 1.1183
Componentes (1)
| Laboralidad |  | -0.128 |  | 0.043 |  | -0.031
| Temperatura (2) |  | 2.698 |  | 2.809 |  | 0.099
| Demanda corregida |  | 0.529 |  | -0.272 |  | 1.05
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.
Descontando el efecto del día 29 la variación mensual de la demanda balear sería del 7,0 %.

## SN2
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias |  | Febrero 2025 |  | Acumulado anual |  | Año móvil
|  | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24
| Variación mensual | 677.8727 | -2.8715 | 1434.285 | -0.87304 | 8883.2759 | -0.34522
Componentes (1)
| Laboralidad |  | 0.239 |  | -0.313 |  | -0.005
| Temperatura (2) |  | 0.057 |  | 0.052 |  | -0.342
| Demanda corregida |  | -3.168 |  | -0.612 |  | 0.002
(1) La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
(2) Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.
Descontando el efecto del día 29 la variación mensual de la demanda canaria sería del 0,7 %.

## SN3
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares (1) |  | Islas Baleares |  | Islas Canarias |  | Ceuta |  | Melilla
|  | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24 | GWh | % 25/24
| Hidráulica | - | - | 0 | - | - | - | - | -
| Hidroeólica | - | - | 1.1393 | -21.4197 | - | - | - | -
| Eólica | 0 | - | 108.89 | 0.21115 | - | - | - | -
| Solar fotovoltaica | 32.5833 | 5.8378 | 32.6321 | 23.4687 | 0 | - | 0 | -
| Otras renovables (2) | 0.2548 | 544.5662 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos renovables | 9.2031 | 64.0915 | - | - | - | - | 0.3696 | 13.5824
| Generación renovable | 42.0413 | 15.3897 | 142.6615 | 3.8864 | 0 | - | 0.3696 | 11.9062
| Carbón | 50.4145 | - | - | - | - | - | - | -
| Motores diésel | 6.147 | 7.8351 | 149.6875 | -0.54228 | 15.523 | 5.8977 | 15.9438 | 10.9352
| Turbina de gas | 18.1857 | -24.5521 | 16.592 | -29.5577 | 0.01007 | 0 | 0.00796 | 351.7594
| Turbina de vapor | - | - | 103.2133 | 0.16246 | - | - | - | -
| Fuel/gas | 24.3328 | -18.3577 | 269.4929 | -2.7466 | 15.5331 | 5.9664 | 15.9517 | 10.977
| Ciclo combinado (3) | 202.0291 | -8.0713 | 265.7183 | -6.2673 | - | - | - | -
| Cogeneración | 3.2888 | -12.0588 | 0 | - | - | - | - | -
| Residuos no renovables | 9.2031 | 64.0915 | - | - | - | - | 0.3696 | 13.5824
| Generación no renovable | 289.2683 | 11.7213 | 535.2112 | -4.527 | 15.5331 | 5.9664 | 16.3213 | 11.0346
| Entrega batería | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
| Carga batería | 0 | -100 | - | - | - | - | - | -
| Saldo almacenamiento | 0 | -100 | - | - | - | - | - | -
| Enlace Península-Baleares (4) | 91.4862 | -20.2694 | - | - | - | - | - | -
| Demanda (b.c.) | 422.7957 | 3.0989 | 677.8727 | -2.8715 | 15.5331 | 5.9663 | 16.6909 | 11.0538
Nota: Todos los porcentajes de variación están refereridos al mismo período del año anterior.
(1) Asignación de unidades de producción según combustible principal.
(2) Incluye biogás.
(3) Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
(4) Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

## SN4
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada de generación Islas Baleares
Estructura de generación mensual Islas Baleares

## SN5
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
Evolución de la estructura de generación de las Islas Baleares
(1) Incluye motores diésel y turbina de gas
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## SN6
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
Estructura de potencia instalada de generación Islas Canarias
Estructura de generación mensual Islas Canarias

## SN7
Boletín mensual
Febrero 2025
Sistemas no peninsulares
Evolución de la estructura de generación de las Islas Canarias
(1) Incluye motores diésel, turbina de gas y vapor.
(2) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

## Dat_01
Mes | Último día mes
Febrero 2025 | 28/02/2025
Mes | Febrero 2025
Sistema Eléctrico | Ceuta | [7 empty] | Melilla | [7 empty] | Baleares | [7 empty] | Canarias
Indicadores | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil | Mes (MWh) | Mes año anterior (MWh) | % Incr. Mes | Año (MWh) | Año anterior (MWh) | % Incr. Año | Año móvil (MWh) | % Incr. Año móvil
Balance
Hidráulica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 285.083 | -100% | 285.242 | 581.325 | -50.93% | 3093.358 | -11.63%
Carbón | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50414.463 | 0 | 0% | 55046.431 | 0 | 0% | 113097.171 | 48.94% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Motores diesel | 15522.992 | 14658.482 | 5.898% | 32612.547 | 30603.575 | 6.565% | 187883.952 | 1.971% | 15943.763 | 14372.143 | 10.94% | 33358.193 | 29665.5 | 12.45% | 195007.967 | 1.865% | 6147.032 | 5700.401 | 7.835% | 14732.521 | 11898.342 | 23.82% | 264658.095 | 5.755% | 149687.538 | 150503.687 | -0.5423% | 314133.819 | 320385.561 | -1.951% | 1871695.25 | -3.367%
Turbina de gas | 10.07 | 0 | 0% | 13.557 | 3.659 | 270.5% | 649.97 | 168.3% | 7.96 | 1.762 | 351.8% | 9.363 | 4.21 | 122.4% | 257.38 | 501.2% | 18185.748 | 24103.73 | -24.55% | 42013.552 | 49603.417 | -15.3% | 406360.807 | -13.39% | 16592.036 | 23554.095 | -29.56% | 53637.772 | 51835.487 | 3.477% | 255581.1 | -4.87%
Turbina de vapor | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 103213.326 | 103045.916 | 0.1625% | 186080.878 | 224804.652 | -17.23% | 1140635.264 | -7.836%
Ciclo combinado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 202029.099 | 219767.082 | -8.071% | 486791.573 | 465427.115 | 4.59% | 2934080.316 | -4.216% | 265718.333 | 283485.344 | -6.267% | 608284.015 | 633112.096 | -3.922% | 3710714.561 | -1.683%
Generación auxiliar | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | -100%
Hidroeólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1139.309 | 1449.866 | -21.42% | 2388.864 | 2189.154 | 9.123% | 23551.701 | 34.27%
Eólica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | -100% | 108890.022 | 108660.585 | 0.2112% | 203618.356 | 161813.85 | 25.83% | 1450546.752 | 10.4%
Solar fotovoltaica | 0 | 0.004 | -100% | 0 | 0.004 | -100% | 0.108 | -55.19% | 0 | 4.874 | -100% | 3.48 | 8.366 | -58.4% | 64.609 | -15.28% | 32583.32 | 30786.093 | 5.838% | 59918.308 | 54991.746 | 8.959% | 511873.58 | 26.58% | 32632.133 | 26429.468 | 23.47% | 64728.112 | 51195.486 | 26.43% | 418085.004 | 17.68%
Otras renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 254.797 | 39.53 | 544.6% | 510.982 | 143.76 | 255.4% | 2375.125 | 63.73% | 0 | 499.443 | -100% | 1127.931 | 999.577 | 12.84% | 9372.908 | 44.82%
Cogeneración | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3288.78 | 3739.749 | -12.06% | 6975.089 | 7676.767 | -9.14% | 35982.327 | -6.828% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 369.6 | 325.4025 | 13.58% | 962.855 | 950.515 | 1.298% | 5701.7425 | 4.511% | 9203.15 | 5608.547 | 64.09% | 19337.482 | 16093.582 | 20.16% | 148867.797 | 12.75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Residuos no renovables | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 369.6 | 325.4025 | 13.58% | 962.855 | 950.515 | 1.298% | 5701.7425 | 4.511% | 9203.15 | 5608.547 | 64.09% | 19337.482 | 16093.582 | 20.16% | 148867.797 | 12.75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Generación | 15533.062 | 14658.486 | 5.966% | 32626.104 | 30607.238 | 6.596% | 188534.03 | 2.189% | 16690.923 | 15029.584 | 11.05% | 35296.746 | 31579.106 | 11.77% | 206733.441 | 2.107% | 331309.539 | 295353.679 | 12.17% | 704663.42 | 621928.311 | 13.3% | 4566163.015 | -0.04052% | 677872.697 | 697913.487 | -2.872% | 1434284.989 | 1446917.188 | -0.873% | 8883275.898 | -0.3452%
Entrega batería | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.321 | 2.922 | 82.1% | 145.698 | 4303% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Carga batería | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | -10.209 | -100% | -20.024 | -32.977 | -39.28% | -408.225 | 560.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Enlace Península-Baleares | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 91486.2 | 114744.082 | -20.27% | 176929.709 | 237504.356 | -25.5% | 1519233.237 | 4.783% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Demanda transporte (b.c.) | 15533.062 | 14658.486 | 5.966% | 32626.104 | 30607.238 | 6.596% | 188534.03 | 2.189% | 16690.923 | 15029.584 | 11.05% | 35296.746 | 31579.106 | 11.77% | 206733.441 | 2.107% | 422795.739 | 410087.552 | 3.099% | 881578.426 | 859402.612 | 2.58% | 6085133.725 | 1.118% | 677872.697 | 697913.487 | -2.872% | 1434284.989 | 1446917.188 | -0.873% | 8883275.898 | -0.3452%
Demanda No Peninsular | 1132892.421 | 1137689.109 | -0.42162 | [13 empty] | 21.64% | 27.98%
Mes | Febrero 2025
Indicadores | Potencia Instalada UFI (MW)
Sistema Eléctrico | Baleares | Canarias
Balance
Hidráulica |  | 1.52
Carbón | 241.2
Motores diesel | 139.4 | 487.64
Turbina de gas | 603.1 | 520.75
Turbina de vapor |  | 482.64
Ciclo combinado | 822.9 | 865.4
Generación auxiliar
Hidroeólica |  | 11.32
Eólica | 3.5575 | 647.885
Solar fotovoltaica | 336.3393 | 293.8255
Otras renovables | 3.932 | 8.806
Cogeneración | 11.523 | 38.2
Residuos renovables | 37.4
Residuos no renovables | 37.4
Generación | 2236.7518 | 3357.9865
Estructura de potencia instalada mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de potencia instalada mensual. Islas Canarias
| MW | % |  |  |  | MW | %
Carbón | 241.2 | 10.7835 |  |  | Motores diésel | 487.64 | 14.5218
Motores diésel | 139.4 | 6.2323 |  |  | Turbina de gas | 520.75 | 15.5078
Turbina de gas | 603.1 | 26.9632 |  |  | Turbina de vapor | 482.64 | 14.3729
Ciclo combinado | 822.9 | 36.79 |  |  | Ciclo combinado | 865.4 | 25.7714
Generación auxiliar | 0 | 0 |  |  | Cogeneración | 38.2 | 1.1376
Cogeneración | 11.523 | 0.51517 |  |  | Hidráulica | 1.52 | 0.045265
Residuos no renovables | 37.4 | 1.6721 |  |  | Hidroeólica | 11.32 | 0.33711
Residuos renovables | 37.4 | 1.6721 |  |  | Eólica | 647.885 | 19.2939
Eólica | 3.5575 | 0.15905 |  |  | Solar fotovoltaica | 293.8255 | 8.7501
Solar fotovoltaica | 336.3393 | 15.037 |  |  | Otras renovables | 8.806 | 0.26224
Otras renovables | 3.932 | 0.17579 |  |  | Total | 3357.9865 | 100
Total | 2236.7518 | 100
Cobertura de la demanda y estructura de generación mensual. Islas Baleares |  |  |  |  | Estructura de generación mensual. Islas Canarias
| Cobertura demanda (%) | Estructura generación (%) | MWh |  |  | %
Carbón | 11.9241 | 15.2167 | 50414.463 |  | Motores diésel | 22.082
Motores diésel | 1.4539 | 1.8554 | 6147.032 |  | Turbina de gas | 2.4477
Turbina de gas | 4.3013 | 5.4891 | 18185.748 |  | Turbina de vapor | 15.2261
Ciclo combinado | 47.7841 | 60.979 | 202029.099 |  | Ciclo combinado | 39.1989
Generación auxiliar | 0 |  | 0 |  | Cogeneración | 0
Cogeneración | 0.77786 | 0.99266 | 3288.78 |  | Hidráulica | 0
Residuos no renovables | 2.1767 | 2.7778 | 9203.15 |  | Hidroeólica | 0.16807
Residuos renovables | 2.1767 | 2.7778 | 9203.15 |  | Eólica | 16.0635
Eólica | 0 | 0 | 0 |  | Solar fotovoltaica | 4.8139
Solar fotovoltaica | 7.7066 | 9.8347 | 32583.32 |  | Otras renovables | 0
Otras renovables | 0.060265 | 0.076906 | 254.797 |  | Total | 100
Enlace Península-Baleares | 21.6384 |  | 91486.2
Total | 100 | 100 | 422795.739
| Indicadores | GWh
| Mes | Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 | Abril 2024 | Mayo 2024 | Junio 2024 | Julio 2024 | Agosto 2024 | Septiembre 2024 | Octubre 2024 | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025
Sistema Eléctrico | Balance
Baleares | Carbón | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1517 | 29.8368 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 50.4145 | 22.2103
| Motores diesel | 6.1979 | 5.7004 | 6.2875 | 18.9377 | 12.6341 | 18.5189 | 51.6573 | 63.1548 | 37.1014 | 25.3217 | 8.042 | 8.2702 | 8.5855 | 6.147 | 2.0476
| Turbina de gas | 25.4997 | 24.1037 | 25.2255 | 29.8297 | 29.7286 | 43.6679 | 52.6904 | 57.9844 | 36.6277 | 40.9183 | 22.2178 | 25.4569 | 23.8278 | 18.1857 | 7.6599
| Ciclo combinado | 245.66 | 219.7671 | 214.684 | 206.6047 | 207.9061 | 213.6911 | 274.3456 | 334.3258 | 246.1174 | 233.6467 | 228.3551 | 287.6122 | 284.7625 | 202.0291 | 81.355
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar fotovoltaica | 24.2057 | 30.7861 | 45.3284 | 44.6513 | 58.3292 | 53.3025 | 60.1694 | 55.4655 | 43.9983 | 38.8145 | 26.9377 | 24.9585 | 27.335 | 32.5833 | 11.6471
| Otras renovables | 0.10423 | 0.03953 | 0.040002 | 0.015544 | 0.041385 | 0.078099 | 0.18402 | 0.28993 | 0.36481 | 0.34995 | 0.2704 | 0.23 | 0.25618 | 0.2548 | 0.12649
| Cogeneración | 3.937 | 3.7397 | 3.4851 | 1.9095 | 3.5398 | 3.461 | 3.2775 | 3.1244 | 2.7789 | 2.2852 | 1.8791 | 3.2669 | 3.6863 | 3.2888 | 1.2511
| Residuos renovables | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 9.2032 | 3.2675
| Residuos no renovables | 10.485 | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 9.2032 | 3.2675
| Generación | 326.5746 | 295.3537 | 320.7093 | 324.5953 | 361.881 | 395.7248 | 476.8397 | 545.5022 | 395.3809 | 359.8219 | 306.7266 | 374.3179 | 373.3539 | 331.3095 | 132.8325
| Entrega batería | 0.002922 | 0 | 0.002322 | 0 | 0.008581 | 0.018226 | 0 | 0 | 0.000475 | 0.056973 | 0.043603 | 0.010197 | 0.005321 | 0 | 0
| Carga batería | -0.022768 | -0.010209 | -0.032804 | -0.004009 | -0.036989 | -0.063725 | -5.4e-05 | -0.001776 | -0.009005 | -0.12791 | -0.08781 | -0.024122 | -0.020024 | 0 | 0
| Enlace Península-Baleares | 122.7603 | 114.7441 | 110.6677 | 109.3624 | 117.7649 | 145.3636 | 208.4544 | 187.9565 | 162.0092 | 144.5444 | 78.1957 | 77.9848 | 85.4435 | 91.4862 | 45.3795
| Demanda transporte (b.c.) | 449.3151 | 410.0876 | 431.3465 | 433.9537 | 479.6175 | 541.0429 | 685.294 | 733.4569 | 557.3815 | 504.2954 | 384.8781 | 452.2888 | 458.7827 | 422.7957 | 178.212
Canarias | Hidráulica | 0.29624 | 0.28508 | 0.27292 | 0.25841 | 0.28213 | 0.27542 | 0.2906 | 0.28182 | 0.27621 | 0.29845 | 0.28432 | 0.28784 | 0.28524 | 0 | 0
| Motores diesel | 169.8819 | 150.5037 | 159.1178 | 147.2931 | 146.2819 | 150.7044 | 160.6239 | 152.7875 | 158.0236 | 161.2259 | 162.6239 | 158.8794 | 164.4463 | 149.6875 | 66.7724
| Turbina de gas | 28.2814 | 23.5541 | 23.0252 | 15.2669 | 13.4227 | 26.8142 | 16.5547 | 15.8495 | 24.5029 | 16.3644 | 29.7133 | 20.4296 | 37.0457 | 16.592 | 10.4144
| Turbina de vapor | 121.7587 | 103.0459 | 118.9851 | 101.4786 | 109.31 | 82.2372 | 108.8183 | 104.479 | 76.8991 | 89.3 | 91.8137 | 71.2333 | 82.8676 | 103.2133 | 48.2303
| Ciclo combinado | 349.6268 | 283.4853 | 307.3783 | 316.1109 | 261.3288 | 271.1691 | 265.5152 | 260.3705 | 296.2359 | 354.8421 | 391.6066 | 377.8732 | 342.5657 | 265.7183 | 114.9453
| Hidroeólica | 0.73929 | 1.4499 | 1.6261 | 1.3224 | 2.2567 | 2.6417 | 3.5113 | 3.9758 | 2.2715 | 1.8696 | 0.32408 | 1.3637 | 1.2496 | 1.1393 | 0.061913
| Eólica | 53.1533 | 108.6606 | 89.2165 | 94.6726 | 147.0218 | 129.8678 | 169.4366 | 210.6325 | 148.539 | 116.7395 | 42.1978 | 98.6043 | 94.7283 | 108.89 | 10.4795
| Solar fotovoltaica | 24.766 | 26.4295 | 32.0175 | 36.0765 | 35.8204 | 36.2844 | 42.8001 | 40.8631 | 37.4837 | 36.2832 | 28.4539 | 27.2739 | 32.096 | 32.6321 | 11.4519
| Otras renovables | 0.50013 | 0.49944 | 0.57839 | 0.26425 | 0.43098 | 0.49796 | 0.62342 | 1.3289 | 1.1102 | 1.1028 | 1.1776 | 1.1305 | 1.1279 | 0 | 0
| Generación | 749.0037 | 697.9135 | 732.2179 | 712.7435 | 716.1554 | 700.4921 | 768.1741 | 790.5686 | 745.3422 | 778.0261 | 748.1952 | 757.0759 | 756.4123 | 677.8727 | 262.3557
| Demanda transporte (b.c.) | 749.0037 | 697.9135 | 732.2179 | 712.7435 | 716.1554 | 700.4921 | 768.1741 | 790.5686 | 745.3422 | 778.0261 | 748.1952 | 757.0759 | 756.4123 | 677.8727 | 262.3557
| Demanda transporte (b.c.) | 719.4207 | 650.393 | 713.5824 | 675.991 | 702.0919 | 713.7132 | 762.8253 | 802.5965 | 744.7895 | 804.2772 | 731.5502 | 733.9524 | 741.1655 | 691.3241
| Últimos 13 meses | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | Febrero 2025
|  | feb.-24 | mar.-24 | abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb.-25
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | Carbón | 0 | 0 | 0 | 25.1517 | 29.8368 | 3.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 50.4145
| Motores diésel | 5.7004 | 6.2875 | 18.9377 | 12.6341 | 18.5189 | 51.6573 | 63.1548 | 37.1014 | 25.3217 | 8.042 | 8.2702 | 8.5855 | 6.147
| Turbina de gas | 24.1037 | 25.2255 | 29.8297 | 29.7286 | 43.6679 | 52.6904 | 57.9844 | 36.6277 | 40.9183 | 22.2178 | 25.4569 | 23.8278 | 18.1857
| Ciclo combinado (2) | 219.7671 | 214.684 | 206.6047 | 207.9061 | 213.6911 | 274.3456 | 334.3258 | 246.1174 | 233.6467 | 228.3551 | 287.6122 | 284.7625 | 202.0291
| Generación auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar fotovoltaica | 30.7861 | 45.3284 | 44.6513 | 58.3292 | 53.3025 | 60.1694 | 55.4655 | 43.9983 | 38.8145 | 26.9377 | 24.9585 | 27.335 | 32.5833
| Otras renovables | 0.03953 | 0.040002 | 0.015544 | 0.041385 | 0.078099 | 0.18402 | 0.28993 | 0.36481 | 0.34995 | 0.2704 | 0.23 | 0.25618 | 0.2548
| Cogeneración | 3.7397 | 3.4851 | 1.9095 | 3.5398 | 3.461 | 3.2775 | 3.1244 | 2.7789 | 2.2852 | 1.8791 | 3.2669 | 3.6863 | 3.2888
| Residuos no renovables | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 9.2032
| Residuos renovables | 5.6085 | 12.8294 | 11.3234 | 12.2751 | 16.5843 | 15.7267 | 15.5787 | 14.1961 | 9.2427 | 9.5122 | 12.2616 | 10.1343 | 9.2032
| Generación | 295.3537 | 320.7093 | 324.5953 | 361.881 | 395.7248 | 476.8397 | 545.5022 | 395.3809 | 359.8219 | 306.7266 | 374.3179 | 373.3539 | 331.3095
| Entrega batería | 0 | 0.002322 | 0 | 0.008581 | 0.018226 | 0 | 0 | 0.000475 | 0.056973 | 0.043603 | 0.010197 | 0.005321 | 0
| Carga batería | -0.010209 | -0.032804 | -0.004009 | -0.036989 | -0.063725 | -5.4e-05 | -0.001776 | -0.009005 | -0.12791 | -0.08781 | -0.024122 | -0.020024 | 0
| Enlace Península-Baleares | 114.7441 | 110.6677 | 109.3624 | 117.7649 | 145.3636 | 208.4544 | 187.9565 | 162.0092 | 144.5444 | 78.1957 | 77.9848 | 85.4435 | 91.4862
| Demanda (b.c.) | 410.0876 | 431.3465 | 433.9537 | 479.6175 | 541.0429 | 685.294 | 733.4569 | 557.3815 | 504.2954 | 384.8781 | 452.2888 | 458.7827 | 422.7957
| Fuel/gas (1) | 29.8041 | 31.5129 | 48.7674 | 42.3627 | 62.1868 | 104.3477 | 121.1392 | 73.7291 | 66.2401 | 30.2598 | 33.7271 | 32.4133 | 24.3328
Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | Últimos 13 meses | feb.-24 | mar.-24 | abr.-24 | may.-24 | jun.-24 | jul.-24 | ago.-24 | sep.-24 | oct.-24 | nov.-24 | dic.-24 | ene.-25 | feb.-25
| Hidráulica | 0.28508 | 0.27292 | 0.25841 | 0.28213 | 0.27542 | 0.2906 | 0.28182 | 0.27621 | 0.29845 | 0.28432 | 0.28784 | 0.28524 | 0
| Motores diésel | 150.5037 | 159.1178 | 147.2931 | 146.2819 | 150.7044 | 160.6239 | 152.7875 | 158.0236 | 161.2259 | 162.6239 | 158.8794 | 164.4463 | 149.6875
| Turbina de gas | 23.5541 | 23.0252 | 15.2669 | 13.4227 | 26.8142 | 16.5547 | 15.8495 | 24.5029 | 16.3644 | 29.7133 | 20.4296 | 37.0457 | 16.592
| Turbina de vapor | 103.0459 | 118.9851 | 101.4786 | 109.31 | 82.2372 | 108.8183 | 104.479 | 76.8991 | 89.3 | 91.8137 | 71.2333 | 82.8676 | 103.2133
| Ciclo combinado (2) | 283.4853 | 307.3783 | 316.1109 | 261.3288 | 271.1691 | 265.5152 | 260.3705 | 296.2359 | 354.8421 | 391.6066 | 377.8732 | 342.5657 | 265.7183
| Hidroeólica | 1.4499 | 1.6261 | 1.3224 | 2.2567 | 2.6417 | 3.5113 | 3.9758 | 2.2715 | 1.8696 | 0.32408 | 1.3637 | 1.2496 | 1.1393
| Eólica | 108.6606 | 89.2165 | 94.6726 | 147.0218 | 129.8678 | 169.4366 | 210.6325 | 148.539 | 116.7395 | 42.1978 | 98.6043 | 94.7283 | 108.89
| Solar fotovoltaica | 26.4295 | 32.0175 | 36.0765 | 35.8204 | 36.2844 | 42.8001 | 40.8631 | 37.4837 | 36.2832 | 28.4539 | 27.2739 | 32.096 | 32.6321
| Otras renovables | 0.49944 | 0.57839 | 0.26425 | 0.43098 | 0.49796 | 0.62342 | 1.3289 | 1.1102 | 1.1028 | 1.1776 | 1.1305 | 1.1279 | 0
| Demanda (b.c.) | 697.9135 | 732.2179 | 712.7435 | 716.1554 | 700.4921 | 768.1741 | 790.5686 | 745.3422 | 778.0261 | 748.1952 | 757.0759 | 756.4123 | 677.8727
| Fuel/gas (1) | 277.1037 | 301.1282 | 264.0386 | 269.0146 | 259.7557 | 285.9969 | 273.116 | 259.4257 | 266.8903 | 284.1509 | 250.5423 | 284.3596 | 269.4929
| Sistema Eléctrico | Baleares
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Febrero 2025 | 28/02/2025 | 3.099% | -0.128% | 2.698% | 0.529% | 2.58% | 0.043% | 2.809% | -0.272% | 1.118% | -0.031% | 0.099% | 1.05%
| Sistema Eléctrico | Canarias
| Indicadores | Variación Demanda B.C. Mes (%) | Efecto Laboralidad Mes (%) | Efecto Temperatura Mes (%) | Variación Demanda Corregida Mes Móvil (%) | Variación Demanda B.C. Año (%) | Efecto Laboralidad Año (%) | Efecto Temperatura Año (%) | Variación Demanda Corregida Año (%) | Variación Demanda B.C. Año Móvil (%) | Efecto Laboralidad Año Movil (%) | Efecto Temperatura Año Movil (%) | Variación Demanda Corregida Año Móvil (%)
Mes | Día
Febrero 2025 | 28/02/2025 | -2.872% | 0.239% | 0.057% | -3.168% | -0.873% | -0.313% | 0.052% | -0.612% | -0.345% | -0.005% | -0.342% | 0.002%
Formulas:
Canarias = TEXT(EDATE([MWh],-1),"mmmm aaaa")
MWh = TEXT(EDATE([Marzo 2024],-1),"mmmm aaaa")
Diciembre 2024 = TEXT(EDATE([Enero 2025],-1),"mmmm aaaa")

## Mozart Reports (hidden)
5 | 2df13b6e2a344f6aa63c79ed20f98ec3
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="1cd74fe626db4be0a2fcb96304e1ba6d" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Mes del informe" id="6B81E4A345D0B50062DA74B86812DB5B" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Mes del informe" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/12/2025 15:53:04" si="2.000000010adf066aa63579b06cf8f9ddec40f5d502110ab4c0d2708234d8580eedcbfe069360fb8a9133aa1c15e0835091a1d9ed26670e22cc334dc59e6927d80d54b30e1dcff145206a2d67d730690c295f74692a6b4cb55abb1c8feb3e6cd703cda8768d9d703de17fd18d635f69ce7805a17bfdf304f896b7318530c12a14f3f46a3842514345fec99ba639828b8cfbeee420a19bc8aefa7b493b8d3ef7aeda6e.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_3*_session*-lat*_1.00000001dbd9d7988166fa98fffb707ca0ecd2b6bc6025e0a4d016b2dd81e05dd7804747b53c0fd865a80a0bc6ba7de240c1c2fba0565650.00000001b241bf4ef9294461a6cde21e10b2b193bc6025e0a000f61772f9f992eb91a79ec0cfdc2ad32a0dbc396dfab9dc4c98f3372e2d26.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000013bca928d6a5dac16842fc7c1be4766d6c911585a33e849b858ad9624d526429bb1ad5dc0.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000018721f5c3997e33b699749ae9e64daec2c911585aba9c7bb02734371f74e8fec1ad147956.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="100CBC9A11EFFF5A123E0080EF757936" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="0" nrr="99" nrc="0"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="0" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A1" enr="MSTR.Último_día_del_mes" ptn="" qtn="" rows="2" cols="2" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:1:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="2:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="0:0:0:0" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="2:3:1:0" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="51b9243dd4a64af3bc085fad164b8a9f" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" id="0CD2FE5A4DC94A40A112BF8B59A83511" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Balance B.C. Mensual Sistemas Eléctricos no Peninsulares" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="B7C3BF0D4428274429E8B8B9E552B212@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/12/2025 15:56:29" si="2.000000010adf066aa63579b06cf8f9ddec40f5d502110ab4c0d2708234d8580eedcbfe069360fb8a9133aa1c15e0835091a1d9ed26670e22cc334dc59e6927d80d54b30e1dcff145206a2d67d730690c295f74692a6b4cb55abb1c8feb3e6cd703cda8768d9d703de17fd18d635f69ce7805a17bfdf304f896b7318530c12a14f3f46a3842514345fec99ba639828b8cfbeee420a19bc8aefa7b493b8d3ef7aeda6e.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_3*_session*-lat*_1.00000001dbd9d7988166fa98fffb707ca0ecd2b6bc6025e0a4d016b2dd81e05dd7804747b53c0fd865a80a0bc6ba7de240c1c2fba0565650.00000001b241bf4ef9294461a6cde21e10b2b193bc6025e0a000f61772f9f992eb91a79ec0cfdc2ad32a0dbc396dfab9dc4c98f3372e2d26.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000013bca928d6a5dac16842fc7c1be4766d6c911585a33e849b858ad9624d526429bb1ad5dc0.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000018721f5c3997e33b699749ae9e64daec2c911585aba9c7bb02734371f74e8fec1ad147956.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="3FE18BF911EFFF5A123E0080EF95B937" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="23" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="19" cols="32" nrr="1755" nrc="3296"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="19" cfetch="32" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A4" enr="MSTR.Balance_B.C._Mensual_Sistemas_Eléctricos_no_Peninsulares" ptn="" qtn="" rows="23" cols="33" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:4:1" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="5:1:19:1" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:2:4:32" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="5:2:19:32" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="69137ec50e134071a0874318e64c6117" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" id="DC9C734C4A624A40A9D87789D6F66867" path="Objetos públicos\Informes\Informes macros\Boletín\Serie Balance B.C. Mensual Baleares y Canarias" cf="0" prompt="0" ve="0" vm="0" flashpth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" fimagepth="d:\Usuarios\ARACABIV\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/12/2025 16:06:59" si="2.000000010adf066aa63579b06cf8f9ddec40f5d502110ab4c0d2708234d8580eedcbfe069360fb8a9133aa1c15e0835091a1d9ed26670e22cc334dc59e6927d80d54b30e1dcff145206a2d67d730690c295f74692a6b4cb55abb1c8feb3e6cd703cda8768d9d703de17fd18d635f69ce7805a17bfdf304f896b7318530c12a14f3f46a3842514345fec99ba639828b8cfbeee420a19bc8aefa7b493b8d3ef7aeda6e.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_3*_session*-lat*_1.00000001dbd9d7988166fa98fffb707ca0ecd2b6bc6025e0a4d016b2dd81e05dd7804747b53c0fd865a80a0bc6ba7de240c1c2fba0565650.00000001b241bf4ef9294461a6cde21e10b2b193bc6025e0a000f61772f9f992eb91a79ec0cfdc2ad32a0dbc396dfab9dc4c98f3372e2d26.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000013bca928d6a5dac16842fc7c1be4766d6c911585a33e849b858ad9624d526429bb1ad5dc0.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000018721f5c3997e33b699749ae9e64daec2c911585aba9c7bb02734371f74e8fec1ad147956.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="9B5696DA11EFFF5B123E0080EFC51A37" /></ri><do pa="6" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="17" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="27" cols="15" nrr="2565" nrc="1957"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="27" cfetch="15" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A85" enr="MSTR.Serie_Balance_B.C._Mensual_Baleares_y_Canarias" ptn="" qtn="" rows="30" cols="17" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:27:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:15" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:27:15" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="c8a810b5eb324a42b0eb076d726a40d1" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" fimagepth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/12/2025 16:17:36" si="2.000000010adf066aa63579b06cf8f9ddec40f5d502110ab4c0d2708234d8580eedcbfe069360fb8a9133aa1c15e0835091a1d9ed26670e22cc334dc59e6927d80d54b30e1dcff145206a2d67d730690c295f74692a6b4cb55abb1c8feb3e6cd703cda8768d9d703de17fd18d635f69ce7805a17bfdf304f896b7318530c12a14f3f46a3842514345fec99ba639828b8cfbeee420a19bc8aefa7b493b8d3ef7aeda6e.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_3*_session*-lat*_1.00000001dbd9d7988166fa98fffb707ca0ecd2b6bc6025e0a4d016b2dd81e05dd7804747b53c0fd865a80a0bc6ba7de240c1c2fba0565650.00000001b241bf4ef9294461a6cde21e10b2b193bc6025e0a000f61772f9f992eb91a79ec0cfdc2ad32a0dbc396dfab9dc4c98f3372e2d26.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000013bca928d6a5dac16842fc7c1be4766d6c911585a33e849b858ad9624d526429bb1ad5dc0.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000018721f5c3997e33b699749ae9e64daec2c911585aba9c7bb02734371f74e8fec1ad147956.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="7BD2AA2211EFFF5D123E0080EFD53A37" /></ri><do pa="0" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A153" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="2" nrc="24"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A153" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>
<mi app="e" ver="22"><rptloc guid="d7d772cc3c7b45a998d873c2620c819c" rank="0" ds="1"><ri hasPG="0" name="Variación y componentes mensual de la demanda" id="004850134E7745A2BD365FB53E00C967" path="Objetos públicos\Informes\Demanda B.C.\Variación y componentes mensual de la demanda" cf="0" prompt="1" ve="0" vm="0" flashpth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" fimagepth="C:\Users\SEVPENMA\AppData\Local\Temp\" swfn="DashboardViewer.swf" fvars="" dvis=""><ans><pan pk="195DDDD54E4256F86F7235A6C4D4ABE4@0@10" aid="" /><pan pk="86BA8826468B4BC44041DF8DC3E31322@0@10" aid="" /><pan pk="6383F02949E1244BCE94A09C4486F039@0@10" aid="" /></ans><ci ps="BI" srv="apcpr65b" prj="BDEbi" prjid="D066E1C611E6257C10D00080EF253B44" li="SEVPENMA" am="s" /><lu ut="03/12/2025 16:17:57" si="2.000000010adf066aa63579b06cf8f9ddec40f5d502110ab4c0d2708234d8580eedcbfe069360fb8a9133aa1c15e0835091a1d9ed26670e22cc334dc59e6927d80d54b30e1dcff145206a2d67d730690c295f74692a6b4cb55abb1c8feb3e6cd703cda8768d9d703de17fd18d635f69ce7805a17bfdf304f896b7318530c12a14f3f46a3842514345fec99ba639828b8cfbeee420a19bc8aefa7b493b8d3ef7aeda6e.p.3082.0.1.Europe/Madrid.upriv*_1*_pidn2*_3*_session*-lat*_1.00000001dbd9d7988166fa98fffb707ca0ecd2b6bc6025e0a4d016b2dd81e05dd7804747b53c0fd865a80a0bc6ba7de240c1c2fba0565650.00000001b241bf4ef9294461a6cde21e10b2b193bc6025e0a000f61772f9f992eb91a79ec0cfdc2ad32a0dbc396dfab9dc4c98f3372e2d26.0.1.1.BDEbi.D066E1C611E6257C10D00080EF253B44.0-3082.1.1_-0.1.0_-3082.1.1_5.5.0.*0.000000013bca928d6a5dac16842fc7c1be4766d6c911585a33e849b858ad9624d526429bb1ad5dc0.0.23.11*.2*.0400*.31152J.e.000000018721f5c3997e33b699749ae9e64daec2c911585aba9c7bb02734371f74e8fec1ad147956.0.10*.131*.122*.122.0.0" msgID="89D2E55711EFFF5D123E0080EF95BA39" /></ri><do pa="0" cfmt="0" fmt="1" saf="0" hd="0" afg="1" rafg="1" arh="1" gosdo="0" cwd="1" ab="0" af="1" om="0" ag="0" lck="0" ppt="3" wpt="3" dai="0" rscd="1" rsrgb="1" rsrl="1" cit="2" c2d="1" cdf="0" cdt="0" dtlk="1" gaf="17" fqg="0" xqg="0" don="0" dcom="0" oaw="0" tws="0" ssm="1" ssn="MSTRStyle.Todos" glo="11101" pgsel="4" phdr="1" rdc="0" adt="0" rsoox="0" eco="1" ecfw="400" ecfh="300" ecfsu="1" ecwr="100" echr="100" eclar="1" ecrups="1"><details dbit="11169976358211" dsel="239" /></do><excel><epo ews="Dat_01" ece="A159" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><pgs><pg rows="1" cols="12" nrr="3" nrc="36"><pg /><bls><bl sr="1" sc="1" rfetch="1" cfetch="12" posid="1" darows="0" dacols="1"><excel><epo ews="Dat_01" ece="A159" enr="MSTR.Variación_y_componentes_mensual_de_la_demanda.1" ptn="" qtn="" rows="4" cols="14" /><esdo ews="" ece="" ptn="" /></excel><gridRng><sect id="TITLE_AREA" rngprop="1:1:3:2" /><sect id="ROWHEADERS_AREA" rngprop="4:1:1:2" /><sect id="COLUMNHEADERS_AREA" rngprop="1:3:3:12" /><sect id="DATA_AREA" rngprop="4:3:1:12" /></gridRng><shapes /></bl></bls></pg></pgs></rptloc></mi>